# Учебный документ: эксплуатация медицинского оборудования

Документ создан исключительно для тестирования системы обработки DOCX и RAG. Он содержит вымышленные сведения об эксплуатации медицинского оборудования и не является медицинской инструкцией, клинической рекомендацией или руководством производителя.

## 1. Общие сведения

В условном диагностическом центре используется монитор жизненных показателей MedMonitor X200. Устройство предназначено для отображения частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом и неинвазивно измеренного артериального давления.

За техническое обслуживание оборудования отвечает инженерная служба центра. Перед началом рабочей смены выполняется визуальный осмотр корпуса, кабелей и датчиков.

## 2. Плановое техническое обслуживание

Плановое техническое обслуживание MedMonitor X200 выполняется каждые шесть месяцев. Проверка аккумулятора проводится один раз в три месяца. После обнаружения повреждения кабеля эксплуатация соответствующего кабеля прекращается до его замены.

## 3. Контрольные параметры оборудования

| Параметр | Контрольное значение | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Заряд аккумулятора | не менее 40 % перед сменой | перед каждой сменой | дежурный сотрудник |
| Проверка аккумулятора | тест автономной работы | 1 раз в 3 месяца | инженерная служба |
| Плановое обслуживание | полная техническая проверка | 1 раз в 6 месяцев | инженерная служба |
| Очистка корпуса | без видимых загрязнений | после использования | дежурный сотрудник |

## 4. Журнал обслуживания

Каждая операция технического обслуживания регистрируется в журнале. Запись должна содержать дату, тип выполненной операции, идентификатор оборудования и условное имя ответственного сотрудника.

| Дата | Операция | Оборудование | Сотрудник |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.09.2026 | Проверка аккумулятора | MedMonitor X200 / MM-042 | Инженер-17 |
| 10.09.2026 | Очистка и визуальный осмотр | MedMonitor X200 / MM-042 | Сотрудник-08 |

## 5. Действия при неисправности

При обнаружении технической неисправности устройство выводится из эксплуатации, маркируется как недоступное и передаётся инженерной службе для диагностики. Самостоятельное вскрытие корпуса сотрудниками диагностического кабинета не допускается.

## 6. Контрольные факты для RAG

Модель оборудования: MedMonitor X200.

Плановое техническое обслуживание: каждые шесть месяцев.

Проверка аккумулятора: один раз в три месяца.

Минимальный заряд перед сменой: 40 процентов.

Идентификатор тестового устройства: MM-042.

При неисправности устройство выводится из эксплуатации и передаётся инженерной службе.

IP-адрес устройства, стоимость оборудования, имя пациента и название производителя в документе не указаны.